## Финансы
Дата | Контрагент | Сумма | Тип (приход/расход)
2026-09-01 | Жильцы | 150000 | Приход
2026-09-05 | УТВиВ | 45000 | Расход
2026-09-10 | Жильцы (долг) | -20000 | Задолженность

## Переписка
Вх. № | Дата | От кого | Исх. № отпр. | Кратко | Исх. № | Дата ответа
2026-05-03 | 2026-09-17 | УТВиВ | 1088428 | Договор СОИ | 2026-05-04 | 2026-09-18
2026-03-01 | 2026-09-15 | Администрация | 123/45 | Передача сетей

## Оценочный_лист
№ | Наименование документа | Наличие (Да/Нет)
1.1.1 | Акт промывки | Да
1.1.2 | Акт наладки режимов | Да
1.1.3 | Акт осмотра арматуры | Да
1.1.4 | Приказ о назначении ответственного | Да
1.1.5 | Акт гидравлических испытаний | Да
1.1.6 | Перечень инструкций для ОПО | Да
1.1.7 | Эксплуатационные инструкции | Да
1.1.8 | Паспорт теплового пункта | Да
1.1.9 | Штатное расписание / договоры | Да
1.1.10 | Проверка регуляторов | Да
1.2.1 | Акт осмотра на врезки | Да
1.2.2 | Акт проверки готовности (с РСО) | Нет
1.3.1 | Договор теплоснабжения | Нет
1.3.2 | Акт сверки расчётов | Нет
1.4.1 | Акт проверки узла учёта | Да
1.4.2 | Акт проверки КИП | Да
2.1 | Акт по тепловому контуру | Да
2.2 | Акт дезинфекции | Нет
3 | Газовое оборудование | Да
4 | Предписания | Да
5 | План подготовки | Да

## Задачи
№ | Задача | Тип | Срок | Статус | Ответственный | Комментарий
1 | Подписать акт с УТВиВ | С | 2026-09-19 | В работе | Я | Ждём подпись
2 | Заполнить оценочный лист | В | 2026-09-20 | Не начато | Я
3 | Ответить жильцу по мусору | Р | 2026-09-19 | Готово | Я

## Дашборд
ДАШБОРД ТСН «СОЛНЕЧНЫЙ»
Дата обновления: 20.09.2026
ЗАДАЧИ |  | ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ |  | Статус | Количество
Всего задач | 3 | Собрано документов | 17 | Готово | 1
Просрочено | 1 | Всего документов | 21 | В работе | 1
На сегодня | 1 | Процент готовности | 80.95% | Не начато | 1
В работе | 1
Готово | 1
ПЕРЕПИСКА |  | ФИНАНСЫ
Входящих всего | 2 | Остаток на счёте | 0
Ожидают ответа | 1048574 | Задолженность жильцов | -20000
|  | К оплате подрядчикам | 0

## Лифты
2026-09-19 10:39 | 3 | Екатерина 130 кв. | Застряли в лифте | Нет электричества в машинном отделении | Сработал автомат в ВРУ во 2 подъезде на 1 этаже | Включили автомат обратно | 2026-09-19 11:05 | Андрей электрик
2026-09-11 20:17 | 2 | Елнара 71 | Девочки застряли в лифте | Ошибка F44 | Сработала защита. | Вытащили девченок дочери Аракси и Эльнары. Переключили флажок тормоза на первом этаже | 2026-09-11 21:26 | Леха

## Расходы
2026-09-01 | 2000 | Лехе за замену ремня 1 подъезде
2026-09-01 | 12500 | Услуги дворника
2026-08-31 | 1850 | Комиссия Т-инвестиции
2026-08-29 | 358 | 2 лампы и изолента
2026-08-25 | 482 | 2 светильника
2026-08-14 | 1271.05 | ЕМС в Госжилинспекцию
2026-08-14 | 100 | Конверт на почте
2026-08-13 | 6000 | Лехе и егг лругу за лифт в 3 подъезде
2026-07-28 | 709.97 | Кофе, Кружка, вафли
2026-07-28 | 370 | Картридж NS-CF283A
2026-07-28 | 610 | Бумага и папка
2026-07-27 | 1152 | Лехе на пиво
2026-07-14 | 7000 | Лехе за работу
2026-07-14 | 350 | Лехе за клей
2026-07-13 | 1136.91 | Тарасу за лифт в 1 п
2026-07-13 | 1000 | Володе сантехнику зс устранение засора
13.07.0206 | 250 | Ключ в подвал
2026-07-07 | 178.9 | Письмо в УК
2026-07-07 | 50 | Конверт для УК
2026-07-07 | 910.74 | Бандероль в ГЖИ
2026-07-06 | 130 | Пакет для бандероли в ГЖИ
2026-05-19 | 437 | Бумага
2026-05-15 | 390 | Бумага
2026-04-13 | 386 | Бумага
2026-04-13 | 600 | Картридж NS-CF283A
40222.57

## Заявки
2607131225 | 158 | Анна | Запах канализации в подъезде | 2607131408 | 1.5056 | 1899-12-31 12:08 | 1904-02-02 17:12
2607100852 | 158 | Анна | Не работает лифт 3 подъезд в 8:52 | 2607112100 | 1.5056 | 1899-12-31 12:08 | 1926-02-19 03:12
2607090816 | 44 | Гульнур | Не работает лифт 1 подъезд в 6:40 | 2607131840

## Письма
2026-09-17 | УТВиВ | 5-3
2026-09-07 | УТВиВ | 5-2
2026-09-07 | Администрация | 3-4
04.09.0226 | Администрация | 3-3
2026-09-03 | Администрация | 3-2
2026-08-31 | Администрация | 3-1
2026-08-31 | УТВиВ | 5-1
2026-08-27 | ГЖИ | 2-2
2026-07-24 | ГЖИ | 2-1
2026-07-06 | Налоговая | 1-1

## Выполненые работы
2026-07-14 | Замена тормозных колодок лифта 1 подъезда
2026-07-13 | Регулировка тормозных колодок лифта 1 подъезда
2026-07-13 | Прочистка северного стояка 3 подъезда
2026-07-11 | Перезапуск лифта 1 подъезда. Выявлен дефект
2026-07-11 | Перезапуск лифта 3 подъезда

## Задачи1
Договор с РКЦ
Договор с УТВиВ | Письмо в администрацию по актам
Протокол разногласий
Договор с ГЭТ

## Лист1
ДАШБОРД ТСН «СОЛНЕЧНЫЙ» | (заголовок)
2026-09-20 | Дата обновления
БЛОК 1. ЗАДАЧИ
2 | Всего задач
A6 | Просрочено | 0
A7 | На сегодня | 0
A8 | В работе | 0
A9 | Готово | 0
A11 | БЛОК 2. ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
A12 | Собрано документов | 0
A13 | Всего документов | -1
A14 | Процент готовности | #VALUE!
A16 | БЛОК 3. ПЕРЕПИСКА
A17 | Входящих всего | 0
A18 | Ожидают ответа | #REF!
A20 | БЛОК 4. ФИНАНСЫ
A21 | Остаток на счёте | (вводите вручную)
A22 | Задолженность жильцов | #REF!
A23 | К оплате подрядчикам | (вводите вручную)

## Оценочный лист
№ | Наименование документа | Наличие (Да/Нет)
1.1.1 | Акт промывки | Да
1.1.2 | Акт наладки режимов | Да
1.1.3 | Акт осмотра арматуры | Да
1.1.4 | Приказ о назначении ответственного | Да
1.1.5 | Акт гидравлических испытаний | Да
1.1.6 | Перечень инструкций для ОПО | Да
1.1.7 | Эксплуатационные инструкции | Да
1.1.8 | Паспорт теплового пункта | Да
1.1.9 | Штатное расписание / договоры | Да
1.1.10 | Проверка регуляторов | Да
1.2.1 | Акт осмотра на врезки | Да
1.2.2 | Акт проверки готовности (с РСО) | Нет
1.3.1 | Договор теплоснабжения | Нет
1.3.2 | Акт сверки расчётов | Нет
1.4.1 | Акт проверки узла учёта | Да
1.4.2 | Акт проверки КИП | Да
2.1 | Акт по тепловому контуру | Да
2.2 | Акт дезинфекции | Нет
3 | Газовое оборудование | Да
4 | Предписания | Да
5 | План подготовки | Да